Заявка/Техническое задание на закупку

Установка мойки и ополаскивания с устройством ершевания МО-3000М

| № п/п | Название | Технические характеристики | Количество | Цена, руб | Колонка о погрузке/разгрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Установка мойки и ополаскивания с устройством ершевания МО-3000М | Предназначен для мойки (ополаскивания)и ершевания рецептурной посуды (флаконов) | Наличие | 1 |  | Год выпуска - 2013г. Поставка Оборудования включает в себя доставку оборудования, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке). Сертификацию, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию, обучение персонала пользователя (Заказчика). Гарантийное обслуживание 12 месяцев. Доставка должна быть осуществлена транспортной компанией с соблюдением соответствующего хранения, в соответствующей упаковке. При поставке оборудования поставщик представляет получателю следующую документацию: -копия сертификата соответствия оборудования; -копию регистрационного удостоверения оборудования; -инструкцию пользователя на русском языке. Срок поставки в течении 5ти месяцев со дня заключения контракта. |
|  |  | Производительность, флаконов/час | 1000 |  |  |  |
|  |  | Емкость обрабатываемых флаконов, мл | I-450-1-HC-2, I-250-1-HC-2, I-1001-HC-2, I-50-1-HC-2, ФББ-100-ОС-1, ФО-1-10. |  |  |  |
|  |  | Основные элементы: система ополаскивания, система ершевания, ванна для сбора и слива использованной моющей жидкости, привод коллектора и ерша, колпак брызгозащитный. | Наличие |  |  |  |
|  |  | Максимальное количество моющих растворов | 2 |  |  |  |
|  |  | Емкость магазина флаконов, шт | 8 |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания сети, В | 220 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 860х610х850 |  |  |  |